## BPU
Remplir les cases Prix HT en chiffres. Les autres cases sont remplies automatiquement.
Le DQE se remplit automatiquement.
Toute modification des cases "Décomposition et contenu des prix" entraine le rejet de l'offre.
Commune de Camaret-sur-Aigues
Aménagement urbain - Requalification de l' Avenue du Mont Ventoux et de l'entrée de ville Sud-Est
Lot 2 - Génie civil éclairage et vidéo
N° Prix | Décomposition et contenu des prix Prix unitaires Hors taxes exprimés en toutes lettres | Unité | Prix Hors Taxes en chiffres
IC - INSTALLATION DE CHANTIER
IC001 | Installation de chantier propre au lot | ft | 0
Le prix rémunère forfaitairement les frais d’installations de chantier des travaux pendant toute la durée des travaux. Il comprend notamment : - L’aménagement des voies et pistes d’accès au chantier ainsi que leur entretien pendant la durée des travaux, y compris les frais engendrés afin de minimiser les nuisances à l’entourage (arrosage des pistes…) ; - L’aménagement des plateformes de déchargement et de stockage ; - La mise en place et les frais de fonctionnement de matériel de nettoyage des véhicules à la sortie du chantier ; - L’entretien, le nettoyage et les réfections de voies publiques empruntées et dégradées par le chantier ; - Les frais de gardiennage, de clôtures, et d’entretien des lieux ; - Les frais d’occupation de terrains publics ou privés ; - Les reconnaissances et sondages et analyses nécessaires au dimensionnement des ouvrages ; - Les frais de maintien des réseaux existants en fouille ouverte, - L’implantation des ouvrages, - Toutes les dépenses imposées par le CCTP ; - Les dispositions de tous ordres, en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité ; - Le démontage et l'enlèvement de toutes les installations de chantier ; - Le nettoyage général du chantier en fin de travaux.
Le forfait
zéro Euro zéro Cent
IC002 | Signalisation de chantier propre au lot | ft | 0
Ce prix rémunère au forfait la mise en place de la signalisation temporaire propre au lot et des itinéraires de déviation pour les travaux sur le Chemin Battu. Il comprend : - Toutes les fournitures de matériels nécessaires (panneaux, barrières, barrières Heras, peinture jaune, …) ; - Le personnel nécessaire lors d’une signalisation manuelle ; - L’amenée et la mise en place ; - La maintenance, de jour comme de nuit ; - Le remplacement des éléments détériorés ; - L’effacement éventuel de marquages routiers ; - Tous les frais de fonctionnement des matériels ; - Le déplacement des panneaux sur chaque zone de travaux ; - La réalisation de marquages provisoires et leur effacement en fin de chantier, - Le repli.
Le forfait
zéro Euro zéro Cent
IC003 | Plans et études d'exécution | ft | 0
Le prix rémunère au forfait l'établissement des plans d'exécution. Il comprend : - Les études d’exécution; - Le dossier technique annexé à la demande de permission de voirie ; - Le plan du réseau d'éclairage ; - Le plan du réseau vidéo ; - Les plans de signalisation de chantier, et en règle générale, toutes les prestations mentionnées au C.C.A.P. et au C.C.T.P. ainsi que toutes celles nécessaires à la réalisation des travaux ;
Le forfait
zéro Euro zéro Cent
TP - TRAVAUX PREPARATOIRES
TP001 | Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré hors chantier | m³ | 0
Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés hors chantier par des techniques de terrassement mécaniques et manuelles ou par aspiration conformes au guide technique, y compris sujétions liées à la présence de conduites et câbles existants, épuisement, blindage, terrain dur, remblaiement et compactage et réfection de toute nature (sauf enrobés qui seront décomptés et rémunérés à part).
Le mètre cube
zéro Euro zéro Cent
TP002 | Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré en phase chantier | m³ | 0
Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés en phase chantier par des techniques de terrassement mécaniques (y compris aspiration) et manuelles conformes au guide technique, y compris sujétions liées à la présence de conduites et câbles existants, épuisement, blindage, terrain dur, remblaiement et compactage et réfection de toute nature (sauf enrobés qui seront décomptés et rémunérés à part).
Le mètre cube
zéro Euro zéro Cent
TP003 | Travaux de dégagement partiel ou total des réseaux enterrés | m³ | 0
Travaux de dégagement partiel ou total des réseaux (conduite principale ou branchements) enterrés situés dans la tranchée ou à proximité de celle-ci, exécutés par tous moyens mécaniques appropriés et à la main si nécessaire et conformes au guide technique. Cet article sera comptabilisé sur une largeur maximale correspondant à la classe de précision du réseau concerné.
Le mètre cube
zéro Euro zéro Cent
TP004 | Mise en place d’éléments permettant le maintien des réseaux enterrés | m | 0
Mise en place de protections mécaniques ou d'éléments mécaniques permettant le maintien des réseaux (conduite principale ou branchements) enterrés situés dans la zone de terrassement. Au mètre linéaire de protections mises en place comptabilisées dans l'axe de la /des conduite(s) maintenue(s).
Le mètre
zéro Euro zéro Cent
TP005 | Sondages manuels et mécaniques pour repérage visuel réseaux existants | ft | 0
Le prix rémunère au forfait, les sondages manuels ou mécaniques pour confirmation visuelle de la présence de réseau existant. Il comprend : - l’implantation, - l’amenée du matériel, - les sondages manuels ou mécaniques, - le remblaiement des fouilles, le compactage par couches, - le repli du matériel, - le nettoyage.
Le forfait
zéro Euro zéro Cent
EC - GENIE CIVIL ECLAIRAGE
EC001 | Tranchée + fourreaux
Ce prix rémunère au mètre la réalisation d'une tranchée et la pose de fourreaux pour le réseau d'éclairage. Il comprend la découpe de chaussée, l’exécution de terrassement en fouille en terrain de toute nature, y compris dans le cas de traversée de chaussée, toutes les sujétions de blindage nécessaire, pompage des eaux, conformément au cahier des charges, le remblaiement de la fouille en gravier tout venant jusqu’au niveau du corps de chaussée et parkings, le compactage par couche de 30 cm, conformément au cahier des charges, la fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 sur 10cm, jusqu'à la couche de roulement, l’évacuation des matériaux en excédent ou impropres au réemploi et mise en dépôt définitif avec régalage, le réglage des fonds de forme, et le compactage, le lit de pose en sable 0.10 m d’épaisseur minimum et l’enrobage des fourreaux jusqu’à 0.30 m au-dessus de la génératrice supérieure, le grillage avertisseur de couleur normalisée, la fourniture et pose des fourreaux, la fourniture et pose de câblette cuivre nu 22mm², les essais de compacité sur les tranchées, toutes sujétions.
EC001a | 1 Ø63 + Cu | m | 0
Le mètre
zéro Euro zéro Cent
EC002 | Fourniture et pose de chambre de tirage
Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’une chambre de tirage. Il comprend les découpes à la scie de la chaussée existante, l’exécution des terrassements quelle que soit la nature des matériaux, le dégagement manuel des autres réseaux enterrés rencontrés lors des terrassements, les blindages de fouille conformément à la réglementation en vigueur, l’évacuation des déblais en décharge ou en dépôt quelle que soit la distance, le réglage et compactage du fond de fouille, la fourniture, le transport, la mise en œuvre et le réglage du béton de propreté, la fourniture à pied d’œuvre et la mise en place des éléments béton constitutif de la chambre de tirage, le percement des parois de la chambre pour pénétration des fourreaux, la fourniture à pied d’œuvre du tampon et de son cadre en fonte de classes appropriées à l’implantation de l’ouvrage, le remblai méthodiquement compacté autour du regard, la réfection de la structure à l’identique autour du tampon
EC002a | 60x60 intérieur | u | 0
L'unité
zéro Euro zéro Cent
EC003 | Massif préfabriqué pour candélabre | u | 0
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et pose d'un massif de fixation pour mât de hauteur inférieure à 8m. Il comprend les terrassements, la fourniture et pose du massif, les remontées de fourreaux et câblette, les remblais en GNT 0/80, le compactage du fond de fouille et des remblais, l'évacuation des matériaux en centre de valorisation. Entraxe de fixation des mâts : 20x20cm.
L'unité
zéro Euro zéro Cent
VI - VIDEO
VI001 | Tranchée + fourreaux
Ce prix rémunère au mètre la réalisation d'une tranchée et la pose de fourreaux pour le réseau vidéo communal. Il comprend la découpe de chaussée, l’exécution de terrassement en fouille en terrain de toute nature, y compris dans le cas de traversée de chaussée, toutes les sujétions de blindage nécessaire, pompage des eaux, conformément au cahier des charges, le remblaiement de la fouille en gravier tout venant jusqu’au niveau du corps de chaussée et parkings, le compactage par couche de 30 cm, conformément au cahier des charges, la fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 sur 10cm, jusqu'à la couche de roulement, l’évacuation des matériaux en excédent ou impropres au réemploi et mise en dépôt définitif avec régalage, le réglage des fonds de forme, et le compactage, le lit de pose en sable 0.10 m d’épaisseur minimum et l’enrobage des fourreaux jusqu’à 0.30 m au-dessus de la génératrice supérieure, le grillage avertisseur de couleur normalisée, la fourniture et pose des fourreaux, les essais de compacité sur les tranchées, toutes sujétions.
VI001a | 2 canalisations LST 63 | m | 0
Le mètre
zéro Euro zéro Cent
VI002 | Fourniture et pose de chambre de tirage
Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d’une chambre de tirage. Il comprend les découpes à la scie de la chaussée existante, l’exécution des terrassements quelle que soit la nature des matériaux, le dégagement manuel des autres réseaux enterrés rencontrés lors des terrassements, les blindages de fouille conformément à la réglementation en vigueur, l’évacuation des déblais en décharge ou en dépôt quelle que soit la distance, le réglage et compactage du fond de fouille, la fourniture, le transport, la mise en œuvre et le réglage du béton de propreté, la fourniture à pied d’œuvre et la mise en place des éléments béton constitutif de la chambre de tirage, le percement des parois de la chambre pour pénétration des fourreaux, la fourniture à pied d’œuvre du tampon et de son cadre en fonte de classes appropriées à l’implantation de l’ouvrage, le remblai méthodiquement compacté autour du regard, la réfection de la structure à l’identique autour du tampon
VI002a | L1T | u | 0
L'unité
zéro Euro zéro Cent
VI003 | Réfection de tranchée - Ch Battu | m | 0
Ce prix rémunère au mètre la réfection de tranchée sur le chemin battu (emprise Tranche optionnelle lot 1, si celle-ci n'est pas affermie). Il comprend la fourniture et mise en œuvre d'une couche d'imprégnation, la fourniture et pose de béton bitumineux sur une épaisseur de 8cm, la fermeture des joints par émulsion.
Le mètre
zéro Euro zéro Cent
DV - TRAVAUX DIVERS
DV001 | Dossier de récolement et DOE | ft | 0
Ce prix rémunère au forfait la fourniture du dossier complet de récolement de tous les travaux réalisés ainsi que le dossier complet DOE, conformément au CCTP.
Le forfait
zéro Euro zéro Cent
DV002 | PV de mandrinage | ft | 0
Ce prix rémunère au forfait, l’aiguillage et le mandrinage des éléments constitutifs du réseau d'éclairage et de vidéo. Il comprend l’amené et repli du matériel nécessaire, le mandrinage et l’aiguillage de chaque fourreau, le Procès-verbal réalisé par un organisme indépendant et agréé.
Le forfait
zéro Euro zéro Cent
Fait à :
Le :
L'entrepreneur (cachet et signature)
|  | Vérification | 0

## DQE TF
Le DQE se remplit automatiquement à partir des prix unitaires renseignés dans le BPU.
Une vérification est faite en bas de page. A contrôler.
Commune de Camaret-sur-Aigues
Aménagement urbain - Requalification de l' Avenue du Mont Ventoux et de l'entrée de ville Sud-Est
Lot 2 - Génie civil éclairage et vidéo
Récapitulatif
| IC - INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
| TP - TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | 0
| EC - GENIE CIVIL ECLAIRAGE |  |  |  | 0
| VI - VIDEO |  |  |  | 0
| DV - TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
|  |  | Total Hors Taxes |  | 0
|  | T.V.A. | 20% |  | 0
|  |  | Total T.T.C. |  | 0
N° Prix | Libellé des prix unitaires | Unité | Quantités estimées | Prix unitaires | Montant Hors Taxes
IC - INSTALLATION DE CHANTIER
IC001 | Installation de chantier propre au lot | ft | 1 | 0 | 0
IC002 | Signalisation de chantier propre au lot | ft | 1 | 0 | 0
IC003 | Plans et études d'exécution | ft | 1 | 0 | 0
| Total rubrique IC |  |  |  | 0
TP - TRAVAUX PREPARATOIRES
TP001 | Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré hors chantier | m³ | 20 | 0 | 0
TP002 | Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré en phase chantier | m³ | 10 | 0 | 0
TP003 | Travaux de dégagement partiel ou total des réseaux enterrés | m³ | 10 | 0 | 0
TP004 | Mise en place d’éléments permettant le maintien des réseaux enterrés | m | 60 | 0 | 0
TP005 | Sondages manuels et mécaniques pour repérage visuel réseaux existants | ft | 1 | 0 | 0
| Total rubrique TP |  |  |  | 0 | Total | Enrobé noir | Enrobé coloré | Trottoir béton | Acces béton | Dallage | EV
[7 empty] | 1820 | 880 | 1260 | 560 | 50 | 750
EC - GENIE CIVIL ECLAIRAGE
EC001 | Tranchée + fourreaux |  |  |  |  | 3615.5 | 1274 | 616 | 945 | 448 | 32.5 | 300
EC001a | 1 Ø63 + Cu | m | 400 | 0 | 0
EC002 | Fourniture et pose de chambre de tirage
EC002a | 60x60 intérieur | u | 10 | 0 | 0 | 2275 | 910 | 440 | 630 | 280 | 15 | 0
EC003 | Massif préfabriqué pour candélabre | u | 18 | 0 | 0 | 4570 | 1820 | 880 | 1260 | 560 | 50
| Total rubrique EC |  |  |  | 0
VI - VIDEO
VI001 | Tranchée + fourreaux
VI001a | 2 canalisations LST 63 | m | 450 | 0 | 0
VI002 | Fourniture et pose de chambre de tirage
VI002a | L1T | u | 10 | 0 | 0
| Total rubrique VI |  |  |  | 0
DV - TRAVAUX DIVERS
DV001 | Dossier de récolement et DOE | ft | 1 | 0 | 0
DV002 | PV de mandrinage | ft | 1 | 0 | 0
| Total rubrique DV |  |  |  | 0
|  | Vérifications |  |  | DQE
0
0
|  |  | Delta |  | 0